**专业实验室仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器编号** | **仪器名称** | **型号及规格** | **厂家** | **购置日期** | **领用人** | **存放地** |
| 19900294 | 电动振筛机 | XSB-A | 浙江上虞 | 1990-01-01 | 陈辉 | 冶金楼101 |
| 20032463 | 球磨机 | \* | 南京大学 | 2003-07-01 | 陈辉 |
| 20102257 | 破碎机 | QHPE50\*80 | 长沙清河通用机械设备公司 | 2010-12-13 | 陈辉 |
| 20053309 | 卧式球磨机 | ASM | 无锡海波 | 2005-12-05 | 陈辉 |
| 20110230 | 叉车 | CTY-2000 | 广东海之力 | 2011-03-25 | 陈辉 |
| 20102276 | 手动液压托盘叉车 | CBY1.5T | 广州海之力公司 | 2010-12-13 | 陈辉 |
| 20032816 | 顶击式标准筛振筛机 | DBS-300 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 2003-12-01 | 陈辉 |
| 20141856 | 智能棒磨机 | RK/ZQM(13M) | 武汉洛克粉磨设备制造有限公司 | 2014-11-17 | 陈辉 |
| 20141858 | 液晶智能振动磨料机 | RK/32M-50 | 武汉洛克粉磨设备制造有限公司 | 201411/17 | 陈辉 |
| 20151382 | 磨矿功能指数球磨机 | RK/GQM-305X305 | 武汉洛克粉磨设备制造有限公司 | 2015-04-22 | 陈辉 |
| 20151383 | 离心选矿机 | RK/BLS400 | 武汉洛克粉磨设备制造有限公司 | 2015-04-22 | 陈辉 |
| 20151386 | 浸出搅拌机 | RK/XJT1.5 | 武汉洛克粉磨设备制造有限公司 | 2015-04-22 | 陈艺锋 | 冶金楼102 |
| 19890114 | 电热恒温鼓风干燥箱 | HH.GF-1 | 长沙医疗器械厂 | 1989-12-01 | 陈艺锋 |
| 20001569 | 电导率仪 | DDS-11A | 上海 | 2000-05-01 | 陈艺锋 |
| 20032458 | 电热鼓风干燥器 | DHG-9246A | 上海精宏实验设备有限公司 | 2003-07-01 | 陈艺锋 |
| 20032461 | 反压釜 | gcf-3l | 大连自控设备厂 | 2003-07-01 | 陈艺锋 |
| 20032815 | 高速离心机 | lq10-2.4a | 北京医用离心机 | 2003-12-01 | 陈艺锋 |
| 20090266 | 实验马弗炉 | SX2-4-10 | 长沙市远东电炉厂 | 2009-06-01 | 陈艺锋 |
| 20090331 | 酸度计 | PHS-29A | 上海大普公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 |
| 20090325 | 电化学工作站 | LK2005A | 天津兰力科电化学公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 | 冶金楼112 |
| 20090333 | 酸度计 | PHS-29A | 上海大普公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 | 冶金楼102 |
| 20090342 | 钛材高压反应釜 | GCF-3L | 大连自控公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 |
| 20090343 | 钛材高压反应釜 | GCF-5L | 大连自控公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 |
| 20090344 | 钛材高压反应釜 | GCF-5L | 大连自控公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 |
| 20090345 | 超级恒温水浴 | DKB-501A | 上海森信公司 | 2009-03-24 | 陈艺锋 |
| 20102261 | 高压反应釜 | 非标定制 | 湘潭华丰仪器制造公司 | 2010-12-13 | 陈艺锋 |
| 20102263 | 低压反应釜装置 | 非标定制 | 湘潭华丰仪器制造有限公司 | 2010-12-13 | 陈艺锋 |
| 20102267 | 循环水式四表四抽头真空泵 | SHZ-D3 | 巩义予华仪器有限责任公司 | 2010-12-13 | 陈艺锋 |
| 20121080 | 超声冶金实验仪 | GY-USM-1000 | 北京钢铁研究总院 | 2012-10-11 | 陈艺锋 |
| 20130944 | 单槽浮选机 | XFD-1.5L | 长沙顺泽矿冶 | 2013-06-19 | 陈艺锋 |
| 20130945 | 单槽浮选机 | XFDII-0.75L | 长沙顺泽矿冶 | 2013-06-19 | 陈艺锋 |
| 20141845 | 高温井式炉 | SG4-7-16 | 武汉亚华 | 2014-11-17 | 陈艺锋 |
| 20141857 | 多功能真空过滤机 | RK/2L-260/1200 | 武汉洛克 | 2014-11-17 | 陈艺锋 |
| 20151387 | 溶剂萃取系统 | CJYJKQ-3A | 北京恒奥德科技有限公司 | 2015-04-22 | 陈艺锋 |
| 20151388 | 高精度控温箱式电阻炉 | SGM.M36/17 | 洛阳西格玛炉业股份有限公司 | 2015-04-23 | 陈艺锋 |
| 20151389 | 高温气氛炉 | SGM.M36/16 | 洛阳西格玛炉业股份有限公司 | 2015-04-23 | 陈艺锋 |
| 20151390 | 小型管式高温炉 | SGM.T60/12A | 洛阳西格玛炉业股份有限公司 | 2015-04-23 | 陈艺锋 |
| 20151391 | 中型管式高温炉 | SGM.T100/12A | 洛阳西格玛炉业股份有限公司 | 2015-04-23 | 陈艺锋 |
| 20032456 | 大型金相显微镜 | \* | 无 | 2003-07-01 | 周书助 | 冶金楼103 |
| 20032474 | 矫顽磁力仪 | 93-ID | 无 | 2003-09-01 | 周书助 |
| 20102223 | 钴磁全自动测量仪 | ZDMA6530 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102224 | 密度计 | BS223 | 塞多利斯 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102225 | 松装密度流动性测量仪 | FL-A | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102226 | 振实密度测量仪 | ZDZS-1 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102227 | 定碳仪 | ZDC-60 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102228 | 定氧仪 | ZD0-10 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102229 | 铁 钛 镍 钴分析仪 | ZDY-4 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102230 | 钽 铌分析仪 | ZDN-2 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102231 | 铬 钒分析仪 | ZDV-2 | 长沙中大精密仪器有限公司 | 2010-12-10 | 周书助 | 冶金楼104 |
| 20102232 | 维式硬度计 | HV-5 | 山东华银试验仪器公司 | 2010-12-10 | 周书助 |
| 20102264 | 激光精度分析仪 | LS-900 | 珠海欧美克科技有限公司 | 2010-12-13 | 周书助 |
| 20131488 | 自动镶样机 | Simplimet 1000 | 美国标乐 | 2013-09-26 | 周书助 |
| 20131489 | 双盘半自动研磨/抛光机 | Beta/vector | 美国标乐 | 2013-09-26 | 周书助 |
| 20140677 | X射线衍射仪 | UItima-IV | 日本Rigaku | 2014-05-12 | 欧玲 | 冶金楼106 |
| 20140932 | X射线能谱仪 | QUANTAX | 德国布鲁克 | 2014-06-10 | 欧玲 |
| 20140933 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | EDX-720 | 日本岛津公司 | 2014-06-10 | 欧玲 |
| 20122266 | 分析型超纯水机 | EasyQ-AFS45 | 上海和杰科技 | 2012-11-29 | 王大萍 | 冶金楼107 |
| 20133443 | 多功能震荡器 | HY-3A | 金坛科杰 | 2013-12-18 | 王大萍 |
| 20151347 | 电解槽及恒流稳压直流电源 |  5V | 长沙创远 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151348 | 电解槽及恒流稳压直流电源 |  5V | 长沙创远 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151349 | 电解槽及恒流稳压直流电源 |  5V | 长沙创远 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151350 | 电解槽及恒流稳压直流电源 |  5V | 长沙创远 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151351 | 电解槽及恒流稳压直流电源 |  5V | 长沙创远 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151352 | PH计 | PSH-3C | 上海宇隆仪器有限公司 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151353 | PH计 | PSH-3C | 上海宇隆仪器有限公司 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151354 | PH计 | PSH-3C | 上海宇隆仪器有限公司 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151355 | PH计 | PSH-3C | 上海宇隆仪器有限公司 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151356 | PH计 | PSH-3C | 上海宇隆仪器有限公司 | 2014-02-06 | 王大萍 |
| 20151357 | 数字电位差综合测试仪 | SDC-2B | 南京桑力电子设备厂 | 2014-02-07 | 王大萍 |
| 20151358 | 数字电位差综合测试仪 | SDC-2B | 南京桑力电子设备厂 | 2014-02-07 | 王大萍 |
| 20151359 | 数字电位差综合测试仪 | SDC-2B | 南京桑力电子设备厂 | 2014-02-07 | 王大萍 |
| 20151360 | 数字电位差综合测试仪 | SDC-2B | 南京桑力电子设备厂 | 2014-02-07 | 王大萍 |
| 20151361 | 数字电位差综合测试仪 | SDC-2B | 南京桑力电子设备厂 | 2014-02-07 | 王大萍 |
| 20140931 | 扫描式电子显微镜 | JSM-6510 | 日本电子 | 2014-06-10 | 胡伟达 | 冶金楼108 |
| 20141278 | 差示扫描量热仪 | DSC404F3 | 德国耐驰 | 2014-06-25 | 胡伟达 |
| 20102245 | 等高度梁实验台 | BZ8002 | 秦皇岛兰德科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 | 冶金楼110 |
| 20102246 | 等高度梁实验台 | BZ8002 | 秦皇岛兰德科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 | 冶金楼110 |
| 20102247 | 等高度梁实验台 | BZ8002 | 秦皇岛兰德科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102248 | 等高度梁实验台 | BZ8002 | 秦皇岛兰德科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102249 | 等高度梁实验台 | BZ8002 | 秦皇岛兰德科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102262 | 等高度梁实验台 | BZ8002 | 秦皇岛市兰德科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102250 | 动态采集分析系统 | TP-3402C | 四川拓普测控科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102251 | 动态采集分析系统 | PCI-10016-FT | 四川拓普测控科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102252 | 动态采集分析系统 | PCI-10016-FT | 四川拓普测控科技公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102279 | 电子万能试验机 | KWP | 湘潭华丰仪器制造有限公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20102280 | 摆锤式冲击试验机 | JB-300 | 深圳瑞格尔仪器有限公司 | 2010-12-13 | 孙斌 |
| 20133401 | 扭矩测量试验台 | CYT-302 | 北京天宇恒创传感 | 2013-12-18 | 孙斌 |
| 20151384 | 湿式橡胶轮磨粒磨损试验机 | MLS-225 | 张江口市诚信试验设备制造有限公司 | 2015-04-19 | 孙斌 |
| 20090265 | 实验马弗炉 | SX2-4-10 | 长沙市远东电炉厂 | 2009-06-01 | 龚文强 | 冶金楼111 |
| 20122252 | 小型喷雾干燥器 | HL2008 | 杭州钱江干燥设备 | 2012-11-29 | 龚文强 |
| 20090268 | 坩埚电阻炉 | SX2-7.5-12 | 长沙市远东电炉厂 | 2009-06-01 | 龚文强 |
| 20122251 | 真空气氛管式电炉 | QFM-G10163 | 青岛福盟微电子 | 2012-11-29 | 龚文强 |
| 20133402 | 可编程高温炉 | SX-5-12 | 北京永光明医疗仪器厂 | 2013-12-18 | 龚文强 |
| 20102272 | 电子分析天平 | FA2004N | 上海民桥精密科学仪器有限公司 | 2010-12-13 | 龚文强 |
| 20102254 | 无油气体压缩机 | WM-2H | 天津市医疗器械二厂 | 2010-12-13 | 王宇菲 | 冶金楼112 |
| 20133256 | 抽风系统 | \* | 湖南长海科技 | 2013-12-12 | 王宇菲 |
| 20133435 | 真空干燥箱 | DZF-1B | 北京永光明 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133444 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133445 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133446 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133447 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133448 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133449 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133450 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133451 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 | 冶金楼112 |
| 20133452 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133453 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133454 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133455 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133456 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 20133457 | 反应釜钢弹 | \* | 湘潭华丰 | 2013-12-18 | 王宇菲 |
| 19910156 | 分光光度计 | 721 | 上海 | 1991-12-01 | 王宇菲 |
| 20032801 | 电子分析天平 | fc-104 | 上海精科天平 | 2003-11-01 | 王宇菲 |
| 20032814 | 火焰分光光度计 | sp-722 | 上海光谱仪器有限公司 | 2003-12-01 | 王宇菲 |
| 20042988 | 电子天平 | TD | 余姚 | 2004-05-01 | 王宇菲 |
| 20053052 | 原子吸收分光光度计 | TAS-986F | 北京普析通用仪器厂 | 2005-01-01 | 王宇菲 |
| 20090347 | 自动电位滴定仪 | Titrino877 | 瑞士万通公司 | 2009-03-24 | 王宇菲 |
| 20090351 | 集热式磁力加热搅拌器 | DF-Ⅱ | 江苏金坛盛蓝仪器公司 | 2009-03-24 | 王宇菲 |
| 20141860 | 电子分析天平 | JI24BC | 常熟双杰 | 2014-11-17 | 王宇菲 |
| 20151381 | 高频红外测硫仪 | CS500-HF | 上海戎戈光电科技有限公司 | 2015-04-23 | 王宇菲 |
| 20102255 | 无油气体压缩机 | WM-2H | 天津市医疗器械二厂 | 2010-12-13 | 苏振江 | 冶金楼113 |
| 20102256 | 无油气体压缩机 | WM-2H | 天津市医疗器械二厂 | 2010-12-13 | 苏振江 |
| 20102265 | 影像式烧结点仪 | STY-II | 湘潭华丰仪器制造有限公司 | 2010-12-13 | 苏振江 |
| 20102269 | 煤粉着火温度测定仪 | MZ88306 | 北京安仪天成新急速有限公司 | 2010-12-13 | 苏振江 |
| 20110228 | 冶金反应级数和活化能测定装置 | 非标定制 | 湘潭华丰 | 2011-03-25 | 苏振江 |
| 19910120 | 还原炉 | \* | 自制 | 1991-10-01 | 苏振江 |
| 19920130 | 糖衣机 | XY400 | 辽宁 | 1992-02-01 | 苏振江 |
| 20001378 | 光学读数分析天平 | TG328A | 湘仪 | 2000-01-01 | 苏振江 |
| 20001379 | 光学读数分析天平 | TG328A | 湘仪 | 2000-01-01 | 苏振江 |
| 20043575 | 熔化结晶温度测定系统 | SHTT-II | 重庆科技学院 | 2004-12-01 | 苏振江 |
| 20043578 | 煤气发生系统 | CQKJM-3 | 重庆科技学院 | 2004-12-01 | 苏振江 |
| 20084448 | 电子天平 | FA1004 | 上海 | 2008-12-01 | 苏振江 |
| 20141832 | 金属氧化物还原实验系统 | SGM.T100/12A | 洛阳市西格玛 | 2014-11-17 | 苏振江 | 冶金楼113 |
| 20141833 | 氧化过程动力学研究实验系统 | SGM.T80/14A | 洛阳市西格玛 | 2014-11-17 | 苏振江 |
| 20141847 | 冶金炉渣熔化特性成像测试仪 | SHTT-II | 重庆科技大学 | 2014-11-18 | 苏振江 |
| 20071994 | 球磨机 | QWJ-4 | 株洲迪远 | 2007-12-01 | 银锐明 | 冶金楼114 |
| 19870021 | 干燥箱 | 101A-2 | 上海实验仪器厂 | 1987-09-01 | 银锐明 |
| 19940402 | 振动干燥器 | 295\*295 | 无 | 1994-01-01 | 银锐明 |
| 20043572 | 电热鼓风干燥器 | SC101-28 | 浙江慈溪烘箱厂 | 2004-12-01 | 银锐明 |
| 20071994 | 球磨机 | QWJ-4 | 株洲迪远 | 2007-12-01 | 银锐明 |
| 20102266 | 平面磨床 | M618 | 江苏大丰市远大机床有限公司 | 2010-12-13 | 银锐明 |
| 20120979 | 微波多功能实验炉 | \* | 湖南中晟 | 2012-09-19 | 银锐明 |
| 20123545 | 单管试验还原炉 | SG-8-12 | 湘潭华丰 | 2012-12-21 | 银锐明 |
| 20123546 | 卧式碳管炉 | ZMT-45-25 | 湘潭华丰 | 2012-12-21 | 银锐明 |
| 20123547 | 药芯焊丝实验机 | LS400-4-03 | 石家庄北方焊业 | 2012-12-21 | 银锐明 |
| 20133407 | 行星式球磨机 | XQM-0.4L | 长沙天创粉末技术有限公司 | 2013-12-18 | 陈晗 | 冶金楼208 |
| 20090346 | 超级恒温水浴 | DKB-501A | 上海森信公司 | 2009-03-24 | 陈晗 |
| 20122253 | 蓝电电池测试系统 | LHS-B-5V5mA8D | 武汉赛艾斯电子有限公司 | 2012-11-29 | 陈晗 |
| 20122254 | 蓝电电池测试系统 | LHS-B-5V5mA8D | 武汉赛艾斯电子有限公司 | 2012-11-29 | 陈晗 |
| 20122255 | 成套电池加工设备 | MSK-110AFAWGB-2 | 深圳智达科技 | 2012-11-29 | 陈晗 |
| 20123542 | 真空不锈钢手套箱 | Super(1220/750) | 上海米开罗那 | 2012-12-21 | 陈晗 |
| 20123543 | 电池测试仪 | LHS-B | 武汉赛艾斯 | 2012-12-21 | 陈晗 |
| 20133407 | 行星式球磨机 | XQM-0.4L | 长沙天创粉末技术有限公司 | 2013-12-18 | 陈晗 |
| 19950254 | 剪切板 | QN-3\*1200 | 湖北崇阳机床厂 | 2005-04-01 | 何世文 | 综合实训楼 |
| 19960261 | 二辊/四辊组合式实验轧机 | 130\*265 | 上海冶金高等专科学校 | 1996-01-01 | 何世文 |
| 19960262 | 2辊轧机 | \* | 昆明重型机器厂 | 1996-01-01 | 何世文 |
| 20053129 | 全自动多气氛脱蜡烧结一体炉 | DMF-AMGSF25-50 | 株洲迪远硬质合金工业炉有限公司 | 2005-06-01 | 何世文 |
| 20101089 | φ130轧机控制系统 | WKBX-10 | 武汉标新科技有限公司 | 2010-09-13 | 何世文 |
| 20032462 | 杠杆压力机 | \* | 无 | 2003-07-01 | 何世文 |
| 19940402 | 振动干燥器 | 295\*295 | 无 | 1994-01-01 | 何世文 |
| 20141850 | 金属粉末流动性测定仪 | DP-HYL102 | 北京亚欧德鹏科技有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 | 冶金楼103 |
| 20141851 | 金属粉末流动性测定仪 | DP-HYL103 | 北京亚欧德鹏科技有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 |
| 20141852 | 金属粉末流动性测定仪 | DP-HYL104 | 北京亚欧德鹏科技有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 |
| 20141853 | 斯柯特容量仪 | XNHK-BT-101 | 北京亚欧德鹏科技有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 |
| 20141854 | 斯柯特容量仪 | XNHK-BT-102 | 北京亚欧德鹏科技有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 |
| 20141855 | 斯柯特容量仪 | XNHK-BT-103 | 北京亚欧德鹏科技有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 |
| 20151385 | 四柱液压机 | Y32-315T | 湖北崇机锻压机床有限公司 | 2015-04-20 | 何世文 | 综合实训楼 |
| 20141848 | YH41-25T单柱校正压装液压机 | YH-41-25T | 泰州市莱美液压有限公司 | 2014-11-17 | 何世文 |
| 20043573 | 荷重还原软化温度测定系统 | cqkjh-3 | 重庆 | 2004-12-01 | 胡洵璞 |
| 20043576 | 炉渣粘度测定系统 | cqkjn-3 | 重庆科技学院 | 2004-12-01 | 胡洵璞 |
| 20102253 | 真空感应熔炼炉 | ZG-0.025 | 锦州电炉有限责任公司 | 2010-12-13 | 胡洵璞 |
| 20102258 | 圆盘造球机 | YZQ-1000 | 鞍山科翔仪器仪表有限公司 | 2010-12-13 | 胡洵璞 |
| 20102268 | 数显式球团矿压力试验机 | KYS-10 | 济南实验仪器设备厂 | 2010-12-13 | 胡洵璞 |
| 20110186 | 转炉-连铸水力学模拟装置 | 非标 | 重庆大学 | 2011-03-11 | 胡洵璞 |